## Synopsis
Die in diesem Anhang dargestellten Fragen ermöglichen eine Einschätzung der Eignung des Managements der Cybersicherheit. Prüfungen oder Audits können sich an diesen Fragen orientieren. |  | Hinweis: Die Texte unter KAS-51, TRBS 1115-1, B-002 wurden im Wesentlichen ohne redaktionelle Anpassungen übernommen. Sie sind für die jeweilige Frage in Spalte B im breiteren Zusammenhang dieser Quellen zu bewerten.
Themen der Cybersicherheit | Fragen | KAS-51-Bezug | TRBS 1115-1-Bezug | EK-ZÜS Beschluss B-002 Rev. 5 | IEC 62443-Bezug | BSI IT-Grundschutz-Kompendium-Bezug | NA163.2-Bezug | Beispiel / Hilfestellung
1) Informationssicherheits-Management | Gibt es ein Cybersicherheitsmanagement? | 7.2.1 Einführung eines Sicherungsmanagements Zur Umsetzung der Sicherungsziele und der sich daraus ergebenden Maßnahmen wird ein Sicherungsmanagement empfohlen, das Teil des Sicherheitsmanagements nach Anhang III Störfall-Verordnung sein sollte. Im Sicherungsmanagement sollten Maßnahmen definiert werden, um auf Cyberangriffe effektiv reagieren zu können. | 2.5 Management der Cybersicherheit / Anhang 1.2 Management der Cybersicherheit Ein Management der Cybersicherheit kann separat oder als Teil eines Managements der funktionalen Sicherheit bzw. als Teil eines Informationssicherheitsmanagements implementiert werden. Referenz BSI 200-2 | Anwendungsbereich Hinweis:Im Rahmen dieser Prüfungen können sich Ergebnisse des Managements der Cybersicherheit des Betreibers gemäß TRBS 1115 Tei1 Anhang 1 zu eigen gemacht werden (vgl. TRBS 1115 Teil 1 Abschnitt 6 Abs. 4 und Abschnitt 7 Abs. 3). | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 1.1: Information security management system | ISMS.1.A1 Übernahme der Gesamtverantwortung für Informationssicherheit ISMS.1.A2 Festlegung der Sicherheitsziele und -strategie durch die Leitung ISMS.1.A13 Dokumentation des Sicherheitsprozesses (S) | Hauptdokument: 7.2. Organisatorische Festlegungen / Verantwortlichkeiten Checkliste: 8.0 - Organisationen, Personen und Prozesse | z.B. basierend auf ISO27k, BSI Kompendium, IEC62443, NIST CSF
| Gibt es eine Cybersicherheitsorganisation? | 4 Basismaßnahmen - Festlegung von Verantwortlichkeiten • Verantwortlichkeit für die Maßnahmen zum Schutz vor Eingriffen Unbefugter muss eindeutig zugewiesen sein. • Effektive Maßnahmen zum Schutz …. Anhang2 ... IT-Security als Führungsaufgabe und organisatorische Verankerung • Die Leitung der Organisation ist für die IT-Sicherheit in der Organisation verantwortlich. • Die Leitung der Organisation erstellt eine IT-Sicherheit-Richtlinie für die Organisation. Die IT-Sicherheit-Richtlinie ist regelmäßig an veränderte interne und externe Rahmenbedingungen anzupassen. • Zur Erreichung der IT-Sicherheit-Ziele schafft die Leitung geeignete Organisationsstrukturen und Prozesse. Die Leitung stellt die notwendigen Ressourcen zur Erreichung der IT-Sicherheit-Ziele bereit. | Anhang 1.2 Anforderungen an das Management der Cybersicherheit Für das Management der Cybersicherheit sind die Festlegung der beteiligten Personen und deren erforderliche Fachkunde, der Verantwortlichkeiten und der zu nutzenden Werkzeuge und Methoden, der Dokumentation sowie qualitätssichernde Maßnahmen und deren dokumentierte Umsetzung erforderlich. 3.3.1 Allgemeines (1) Die Wirksamkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen muss dauerhaft sichergestellt werden. Dafür ist es erforderlich, Zugriffsrechte, Fachkunde (Qualifikation), Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Aufgaben derjenigen Personen eindeutig festzulegen, die ... | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 1.3: Roles and responsibilities | ISMS.1.A6 Aufbau einer geeigneten Organisationsstruktur für Informationssicherheit [Institutionsleitung] (B) | Hauptdokument: 7.2. Organisatorische Festlegungen / Verantwortlichkeiten Checkliste: 1.5. - Erfassung Organisationsstrukturen | z.B. definierte und dokumentierte Security Rollen und Verantwortlichkeiten
| Sind die Prozesse des Cybersicherheitsmanagements und des Managements der Anlagensicherheit systematisch miteinander verknüpft? | 6.3 IT-Risikobeurteilung ... Die IT-Risikobeurteilung • erfasst Schwachstellen aus Sicht der IT-Sicherheit für alle im Betriebsbereich eingesetzten Assets. • erfasst IT-Gefährdungen aus Sicht der IT-Sicherheit. IT-Gefährdungen sind IT-Bedrohungen, die von extern oder intern über Schwachstellen auf Komponenten und Systeme einwirken können. • identifiziert die möglichen Auswirkungen der IT-Gefährdungen auf die Integrität und Verfügbarkeit der sicherheitstechnischen Funktionen (nach DIN EN 61511) (Auswirkungsanalyse) und • bewertet diese anhand der Wahrscheinlichkeit des Ausnutzens der IT-Schwachstelle. |  | 4.3.2 Bestätigung der erfolgreichen Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach z. B. ISO 27001 oder eines Managements der Cybersicherheit (CSMS) nach z. B. DIN EN IEC 62443 Ein ISMS/CSMS kann bei der Prüfung der Cybersicherheit überwachungsbedürftiger Anlagen nur berücksichtigt werden, wenn eine Zertifizierung des ISMS/CSMS durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle (Third-Party) vorhanden ist. Ist dies der Fall, ist zu analysieren, welche Anforderungen der TRBS 1115 Teil 1 bereits durch die vorgelegte Zertifizierung abgedeckt und als erfüllt bestätigt wurden. Insbesondere ist dabei zu berücksichtigen, ob das Zertifikat den Bereich der schutzbedürftigen Systeme im Sinne dieses Beschlusses mit abdeckt, ...
| Sind die laut Regelwerk erforderlichen Rollen besetzt und die zugeordneten Mitarbeiter geschult? | 4 Basismaßnahmen Festlegung von Verantwortlichkeiten Verantwortlichkeit für die Maßnahmen zum Schutz vor Eingriffen Unbefugter muss eindeutig zugewiesen sein. • Effektive Maßnahmen zum Schutz …. | Anhang 1.2 Anforderungen an das Management der Cybersicherheit Für das Management der Cybersicherheit sind die Festlegung der beteiligten Personen und deren erforderliche Fachkunde, der Verantwortlichkeiten und der zu nutzenden Werkzeuge und Methoden, der Dokumentation sowie qualitätssichernde Maßnahmen und deren dokumentierte Umsetzung erforderlich. 3.3.2 (Qualifikation zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung): Die erforderliche Fachkunde für die Beurteilung der Cybersicherheit umfasst technische Kenntnisse, Ausbildung und Erfahrung. Der Arbeitgeber muss die notwendige Qualifikation festlegen und dokumentieren. | 4 Prüfung der CS-Maßnahmen für schutzbedürftige Einrichtungen Von einer Eignung der CS-Maßnahmen ist auszugehen, wenn … Fachkundige Personen für die Festlegung der erforderlichen CS-Maßnahmen eingesetzt wurden, ... | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 1.3: Roles and responsibilities ORG 1.5: Security responsibilities training | ISMS.1.A4 Benennung eines Informationssicherheitsbeauftragten ISMS.1.A6 Aufbau einer geeigneten Organisationsstruktur für Informationssicherheit | Hauptdokument: 7.2. Organisatorische Festlegungen / Verantwortlichkeiten 6.1. Notwendige Voraussetzungen Checkliste: 1.5. - Erfassung Organisationsstrukturen 8.0 - Organisationen, Personen und Prozesse | z.B. Cybersicherheit -Fortbildungen, Awareness-Schulungen
| Gibt es einen (übergeordneten) Cybersicherheit Risiko-Management-Prozess? | 6.3 IT-Risikobeurteilung 7.2 Sicherungsmaßnahmen 7.2.1 Einführung eines Sicherungsmanagements Zur Umsetzung der Sicherungsziele und der sich daraus ergebenden Maßnahmen wird ein Sicherungsmanagement empfohlen, das … | 3.2 Cybersicherheit im Sicherheitslebenszyklus / Anhang 1.2 Anforderungen an das Management der Cybersicherheit / 3.3 Organisatorische Maßnahmen 4.4.3 Anforderungen an die Cybersicherheit sicherheitsrelevanter MSR-Einrichtungen (2),2. Erfassung und Bewertung von Bedrohungen der Integrität und Verfügbarkeit der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen, die durch Cyberbedrohung dieser Elemente ausgehen. | 4.3.2 Bestätigung der erfolgreichen Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach z. B. ISO 27001 oder eines Managements der Cybersicherheit (CSMS) nach z. B. DIN EN IEC 62443 Ein ISMS/CSMS kann bei der Prüfung der Cybersicherheit überwachungsbedürftiger Anlagen nur berücksichtigt werden, wenn eine Zertifizierung des ISMS/CSMS durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle (Third-Party) vorhanden ist. Ist dies der Fall, ist zu analysieren, welche Anforderungen der TRBS 1115 Teil 1 bereits durch die vorgelegte Zertifizierung abgedeckt und als erfüllt bestätigt wurden. | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 2.1: Security risk mitigation | BSI-Standard 200-1 und 2 ISMS.1.A7 Festlegung von Sicherheitsmaßnahmen | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 7 - Hinweise zur Durchführung der IT-Risikobeurteilung Checkliste: 1.5. Erfassung Organisationsstrukturen 8.5. Incident Management & Recovery & Business Continuity 8.9. Schwachstellen-Management und Management der Bedrohungen | z.B. Beschreibungen für die Identifikation, Bewertung und den Umgang mit Risiken
| Werden die Anforderungen des Cybersicherheitsmanagements auch im Kontext der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen berücksichtigt? | 4 Regelungen für Fremdpersonal und fremdvergebene Dienstleistungen Anhang 2 - IT-Sicherheit bei der Errichtung von Anlagen | 3.3 Organisatorische Maßnahmen 4.4.1 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen als Teil eines verwendungsfertigen Produktes mit bestätigtem Schutz vor Cyberbedrohungen (1) Wird die sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung verwendungsfertig als Teil des Arbeitsmittels mit bestätigtem Schutz gegen Cyberbedrohungen nach dem Stand der Technik durch den Hersteller auf dem Markt bereitgestellt, hat der Arbeitgeber die vom Hersteller festgelegten technischen und organisatorischen Cybersicherheitsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. 4.4.2 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen als Teil eines verwendungsfertigen Produktes ohne bestätigtem Schutz vor Cyberbedrohungen. | n.a. | EN IEC62443-2-1:2019 ORG 1.6: Supply chain security IEC 62443‑2-4 SP.02.01 Solution Components - Verification SP.03.02 Network design - connectivity SP.03.02 RE(1) Network design - connectivity | APP.6.A3 Sichere Beschaffung von Software [Beschaffungsstelle] (B) | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.3. Planung und Spezifikation | Diese Frage zielt auf vertragliche Regelungen ab.
2) Gefährdungsanalyse und Risikomanagement | Gibt es ein Asset Management? | Anhang 2 Asset Register und Netzwerkarchitektur • Relevant im Sinne der IT-Sicherheit sind solche Teile und Komponenten von Anlagen (Assets), deren Manipulation durch einen Cyberkriminellen eine mittelbare oder unmittelbare Auswirkung auf die funktionale Sicherheit der Anlage hat. ... Zur Erfassung aller Assets ist es zweckmäßig ein Asset Register anzulegen. | 4.4.3 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen, die vom Arbeitgeber in eigener Verantwortung zur Verfügung gestellt werden: Erfassung aller Elemente gemäß Abschnitt 3.2 der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen und der IT/OT-Umgebung im erforderlichen Umfang. | 1. Anwendungsbereich (4)Der Prüfumfang umfasst auch über sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen hinausgehende Teile der überwachungsbedürftigen Anlagen (z. B. Notrufeinrichtungen, Alarmierungseinrichtungen) oder andere technische Infrastrukturen, wenn für sie als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ein Schutz gegen Cyberbedrohungen als erforderlich angesehen wird. Die hinsichtlich der Prüfung von CS-Maßnahmen relevanten Einrichtungen werden nachfolgend als „schutzbedürftige Einrichtungen“ (zum Begriff siehe Abschnitt 3 Absatz 2) bezeichnet. | prEN IEC62443-2-1:2019: CM 1.1: Asset inventory baseline | OPS.1.1.2.A20 Verwaltung und Inbetriebnahme von Geräten IND.2.7.A1 Erfassung und Dokumentation [Planer, Wartungspersonal] (B) | Hauptdokument: 6.3. Implementation und Überprüfung der Maßnahmen Checkliste: 1 - Erfassung der Assets / Identifikation des Betrachtungsgegenstandes | z.B. Handhabung mit Hilfe von Datenbanken, Excel-Listen
| Gibt es für die OT-Systeme im Risikomanagementprozess eine Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen an den Schutz von Mensch und Umwelt? | 3 Definitionen Eine besondere Gefährdung im Sinne dieses Leitfadens liegt vor, wenn im Falle eines durch Eingriffe Unbefugter ausgelösten Ereignisses in einem Betriebsbereich • eine ernste Gefahr für viele Menschen ausgelöst werden kann, • Sachschäden außerhalb des Betriebsbereichs im Sinne des Anhang VI, Teil I Nr. 4b der 12. BImSchV ausgelöst werden können • eine ernste, das Gemeinwohl beeinträchtigende Umweltschädigung ausgelöst werden kann. | 4.5 Cybersicherheitsmaßnahmen 4.5.1 Auslegungsgrundsätze 6. Notfallmanagement Es müssen Maßnahmen festgelegt werden, wie im Fall einer Kompromittierung der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung eine Gefährdung von Beschäftigten ausgeschlossen wird. | 4.3.3 Berücksichtigung von Ergebnissen aus Prüfungen der Cybersicherheit nach anderen Rechtsgebieten … - der Schutz von Beschäftigten und ggf. anderer Personen im Gefahrenbereich der überwachungsbedürftigen Anlage ausreichend berücksichtigt ist, …
| Gibt es einen Prozess zur Festlegung der erforderlichen Maßnahmen der Cybersicherheit auf Basis des Risikomanagementprozesses? | 6 Sicherungsanalyse Die Sicherungsanalyse ist die Ermittlung und Bewertung von möglichen Eingriffen Unbefugter und der dadurch ausgelösten Gefahren. Ihre Erstellung setzt insbesondere Kenntnisse über mögliche Motivationen (Bedrohungsanalyse) und Handlungsmöglichkeiten Unbefugter (Gefahrenanalyse) voraus. Aus der Sicherungsanalyse können Sicherungsziele und erforderliche Sicherungsmaßnahmen abgeleitet werden. | Anhang 1.2 Anforderungen an das Management der Cybersicherheit / 3.3.2 Qualifikation zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung / 4.2 Festlegung des Schutzkonzepts für die Cybersicherheit des Arbeitsmittels durch den Arbeitgeber 4.4.3 Anforderungen an die Cybersicherheit sicherheitsrelevanter MSR-Einrichtungen (2), 3. Auswahl und Umsetzung von Cybersicherheitsmaßnahmen, um den Cyberbedrohungen in geeigneter Weise zu begegnen und die Auswirkungen im erforderlichen Umfang zu begrenzen. Bereits bestehende Cybersicherheitsmaßnahmen können hierbei berück-sichtigt werden. Auf die erforderliche Rückwirkungsfreiheit der Cyber-sicherheitsmaßnahmen auf die Sicherheitsfunktion ist zu achten. | 2 Rechtliche Rahmenbedingungen (2) Die TRBS 1115 Teil 1 „Cybersicherheit für sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtun-gen“ konkretisiert die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) im Hinblick auf die Ermittlung, Festlegung und Prüfung erforderlicher CS-Maßnahmen für die dauerhafte Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen (MSR-Einrichtungen), die als technische Schutzmaßnahme für die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln inklusive überwachungsbedürftigen Anlagen eingesetzt werden. | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 2.1: Security risk mitigation | ISMS.1.A7 Festlegung von Sicherheitsmaßnahmen (B) ISMS.1.A15 Wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen für Informationssicherheit | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 7 - Hinweise zur Durchführung der IT-Risikobeurteilung Checkliste: 1.5. Erfassung Organisationsstrukturen 8.5. Incident Management & Recovery & Business Continuity 8.9. Schwachstellen-Management und Management der Bedrohungen | z.B. Beschreibung, in welchem Kontext einzelne Maßnahmen umzusetzen sind Hinweis : Schutzmaßnahmen leiten sich aus dem Ergebnis der Risikoanalyse ab, Ausnahme KAS-51 Basisschutzmaßnahmen erlaubt für einfache Fälle auch Basisschutzmaßnahmen
| Sind Herstellervorgaben zur Cybersicherheit bei den Schutzkonzepten berücksichtigt bzw. implementiert? | n.a. | 4.4.2 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen als Teil eines verwendungsfertigen Produktes ohne bestätigtem Schutz vor Cyberbedrohungen | Anhang 1 ... Hinweis: Handelt es sich beim Betrachtungsgegenstand um ein verwendungsfertiges System zur Umsetzung einer Sicherheitsfunktion mit durch den Hersteller bestätigter Cybersicherheit, ist gemäß TRBS 1115 Teil 1 eine Planung und Realisierung von Maßnahmen der Cybersicherheit durch den Betreiber nicht erforderlich. Maßgeblich für die Cybersicherheit im Betrieb ist in diesem Fall die Einhaltung der Vorgaben des Herstellers, die z. B. in Form einer Betriebsanleitung dargelegt sind. | EN IEC62443-2-1:2019: COMP 1.1: Device hardening IEC62442-2-4 SP.02.03 BR, RE(1) SP.03.05 BR, RE(1) | APP.6.A6 Berücksichtigung empfohlener Sicherheitsanforderungen | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 4 Härtung | z.B. Deaktivierung von Autostart-Mechanismen (beispielsweise für USB-Medien), Aktivierung starker Benutzerkontensteuerung (User Account Control)
| Gibt es eine Systematik von Risikokategorien, nach der Risiken bewertet, Maßnahmen festgelegt und ein akzeptables Restrisiko/ein sicherer Anlagenbetrieb festgestellt wird? | 6 Sicherungsanalyse Die Sicherungsanalyse ist die Ermittlung und Bewertung von möglichen Eingriffen Unbefugter und der dadurch ausgelösten Gefahren. Ihre Erstellung setzt insbesondere Kenntnisse über mögliche Motivationen (Bedrohungsanalyse) und Handlungsmöglichkeiten Unbefugter (Gefahrenanalyse) voraus. ... | 5 Überprüfung der Wirksamkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen (1) Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen vor der erstmaligen Verwendung eines Arbeitsmittels zu überprüfen (siehe § 4 Absatz 5 BetrSichV und TRBS 1111 Abschnitt 5.7). Ziel der Überprüfung ist die Bestätigung, dass die erforderliche Cybersicherheit der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung gegeben ist. Die Wirksamkeit von Cybersicherheitsmaßnahmen kann in Anlehnung an TRBS 1111 Abschnitt 4.2 Absatz 7 angenommen werden, wenn 1. Cybersicherheitsmaßnahmen nach der erstellten Spezifikation (vgl. Abschnitt 4.4.4 Absatz 1) geeignet sind, ggf. den Angaben in der Betriebsanleitung entsprechen und funktionsfähig sind und 2. die Beschäftigten über die in diesem Zusammenhang für sie geltenden organisatorischen Cybersicherheitsmaßnahmen (siehe hierzu Abschnitt 8.1) unterwiesen und erforderlichenfalls nach den Angaben in der Betriebsanleitung bzw. der Spezifikation eingearbeitet sind. | Anhang 2 Mindestumfang der Dokumentationsprüfung zu den CS-Maßnahmen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 8. Sind Art und Umfang sowie Fristen der Überprüfungen und Kontrollen der Maßnahmen schriftlich festgelegt? 13. Liegt für die Cybersicherheitsmaßnahmen gemäß Nr. 6 ein Nachweis der Wirksamkeit gemäß TRBS 1115 Teil 1 Abschnitt 5 bzw. 8.2 und eine Bestätigung der Funktionsfähigkeit vor? |  |  | 6.3 Implementation und Überprüfung der Maßnahmen ... Nach Ermittlung der Risikostufe (l, m, h) können die korrespondierenden Maßnahmen anhand der NAMUR NA 163 Maßnahmen-Checkliste 2.x ermittelt und angewendet werden. Ihre Wirksamkeit ist bei Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtiger Änderung sowie wiederkehrender Prüfung zu prüfen. | Der Nachweis der Wirksamkeit gemäß der TRBS 1115-1 ist gegeben, wenn bspw. für die Implementierung ein PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) angewandt wurde.
| Gibt es einen Änderungs-Management-Prozess? (Management Of Change, MOC) | Anhang 1 • Veränderungsmanagement Die Auswirkungen von zeitweiligen oder andauernden Veränderungen auf die Sicherungslage müssen genau geprüft, gesteuert und dokumentiert werden. Um auf Veränderungen der Sicherungslage ohne Verzug reagieren zu können, sind Maßnahmenkataloge für die unterschiedlichen Niveaus von Gefährdungslagen vorzuhalten. | 8.3 Änderungen an sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen mit Auswirkungen auf die Cybersicherheit oder an Cybersicherheitsmaßnahmen | 2 Rechtliche Rahmenbedingungen (1) Der Betreiber hat gemäß §§ 15 und 16 BetrSichV sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige Anlagen vor Inbetriebnahme, vor Wiederinbetriebnahme nach einer prüfpflichtigen Änderung und wiederkehrend geprüft werden. Der Betreiber ist gemäß § 3 BetrSichV verpflichtet, Gefährdungen (auch die durch Cyberbedrohungen) zu beurteilen und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. | prEN IEC62443-2-1:2019: CM 1.4 Change control | OPS.1.1.3 Patch- und Änderungsmanagement IND.1.A6 Änderungsmanagement im OT-Betrieb (S) | Hauptdokument: 6.3. Implementation und Überprüfung der Maßnahmen Checkliste: 8.6. Change Management | Hier muss Safety und Security betrachtet werden. z.B. Betrachtung von Cybersicherheit-Risiken bei Änderungen; Dokumentation neuer/geänderter Assets; Prüfungen (FAT/SAT/IBN) umfassen auch Security-Prüfungen; Security ist Teil der Schulungen für neue Systeme; OT-Security Anforderungen sind Teil der Ausschreibung;
| Gibt es ein Management von Schwachstellen? | 4 ... Reaktion auf neue Schwachstellen und IT-Bedrohungen • Es sind grundlegende Maßnahmen zu treffen, um auf kritische Schwachstellen und IT-Bedrohungen reagieren zu können, z. B. durch das Installieren von sicherheitsrelevanten Aktualisierungen (z. B. Fehlerbehebungen). Um die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen dauerhaft sicherzustellen, sollten diese auf gegenseitige Wechselwirkung und mögliche Beinflussung überprüft werden. | 5 Überprüfung der Wirksamkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen (1) Die Wirksamkeit von Cybersicherheitsmaßnahmen kann ... angenommen werden, wenn 1. Cybersicherheitsmaßnahmen nach der erstellten Spezifikation (vgl. Abschnitt 4.4.4 Absatz 1) geeignet sind, ggf. den Angaben in der Betriebsanleitung entsprechen und funktionsfähig sind und... | 1 Anwendungsbereich (6)Die Beherrschung von Cyberbedrohungen setzt grundsätzlich auf einen lebenszyklusbegleitenden Prozess zur Cybersicherheit auf. Anhang 2 10. Werden neue Erkenntnisse zur Cybersicherheit in die Gefährdungsbeurteilung eingebunden? | prEN IEC62443-2-1:2019: EVENT 1.9 Vulnerability handling | APP.6.A4 Regelung für die Installation und Konfiguration von Software IND.1.A12 Etablieren eines Schwachstellen-Managements OPS.1.1.3 Patch- und Änderungsmanagement | Hauptdokument: Checkliste: 8.9. Schwachstellen-Management und Management der Bedrohungen | z.B. Anbindung an ein Schwachstellen-Informationssystem (CERT, Hersteller-Advisories), der anschließenden Identifikation und Bewertung
| Gibt es eine einen Prozess für die Behandlung von Abweichungen vom Regelwerk (Ausnahmeprozess als Teil des Risikomanagements)? | n.a. | n.a. | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 2.1: Security risk mitigation IEC 62443-3-2 DRAR DRAR 10 | ISMS.1.A12 Management-Berichte zur Informationssicherheit ORP.5.A5 Ausnahmegenehmigungen | Hauptdokument: 5 - Grundlagen für die IT-Risikobeurteilung nach NA 163 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: | z.B. Umgang mit dem Fall, dass eine Anforderung nicht umgesetzt werden kann
| Sind die Prozesse, Risikobewertungen und Schutzmaßnahmen (Akzeptanzkriterien) aus dem Cybersicherheitsmanagement und deren Umsetzung dokumentiert? | Anhang 1 Dokumentation / Festlegung der Sicherungsprozesse Alle Unternehmensprozesse, in denen die Sicherung eine Rolle spielt, müssen festgelegt, dokumentiert und geplant sein. Hierbei sind insbesondere folgende Prozesse zu berücksichtigen: ... | 5 Überprüfung der Wirksamkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen (1), 2. die Beschäftigten über die in diesem Zusammenhang für sie geltenden organisatorischen Cybersicherheitsmaßnahmen (siehe hierzu Abschnitt 8.1) unterwiesen und erforderlichenfalls nach den Angaben in der Betriebsanleitung bzw. der Spezifikation eingearbeitet sind. | 4 Prüfung der CS-Maßnahmen für schutzbedürftige Einrichtungen … Die Prüfung der Eignung von CS-Maßnahmen setzt strukturierte und dokumentierte Prozesse des Arbeitgebers zur Cybersicherheit voraus. | prEN IEC62443-2-1:2019: implizit mit Erreichung von ML2, siehe Definition der Maturity Level | ISMS.1.A13 Dokumentation des Sicherheitsprozesses IND.1.A20 Systemdokumentation [Mitarbeiter, OT-Betrieb] | Hauptdokument: NA163 komplett Checkliste: komplett | z.B. versionierte Dokumente und eine dokumentierte Umsetzung in den Anlagen
| Gibt es einen Prozess für den Umgang mit Sicherheitsvorfällen? | Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Sicherungsvorfälle werden festgehalten, berichtet und je nach Schweregrad bzw. entsprechendem Potential umfassend untersucht. Die Vorfalluntersuchungen werden dokumentiert und die notwendigen präventiven Maßnahmen festgehalten. Maßnahmen nach IT-Sicherheitsvorfällen • Im Sicherheitsmanagementsystem sind geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der IT-Sicherheit nach Vorfällen festzulegen. • Die Mitarbeiter werden in der Ausführung der Maßnahmen geschult. • Sofern technisch möglich werden die Maßnahmen trainiert. • Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird regelmäßig im Rahmen des Risikomanagements überprüft. | Nicht direkt gefordert, 4.5.2 (2) Cybersicherheitsmaßnahmen 6. Notfallmanagement | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: EVENT 1.7 Event analysis EVENT 1.8 Incident handling and response | DER.2.1.A1 Definition eines Sicherheitsvorfalls DER.2.1.A2 Erstellung einer Richtlinie zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.5. Incident Management & Recovery & Business Continuity 6.1.3. Es existieren Sicherungen vom Anwenderprogramm und der Systemkonfiguration/-parameter. | z.B. einen Incident-Response-Plan, Playbooks
| Gibt es einen Prozess zur regelmäßigen Überprüfung der Eignung und bei Bedarf Anpassung von Cybersicherheitsmaßnahmen? | 6.3 IT-Risikobeurteilung Gefährdungen im IT-Bereich sind zeitlich nicht konstant; ständig werden neue IT-Gefährdungen identifiziert; neue IT-Bedrohungen können etwa auf vorhandene Schwachstellen einwirken bzw. es werden neue Schwachstellen bekannt, auf die vorhandene IT-Bedrohungen einwirken können. Daher muss die Gefährdungslage ständig beobachtet werden. Dementsprechend ist die gesamte IT-Risikobeurteilung regelmäßig und anlassbezogen zu wiederholen, damit sichergestellt ist, dass umgesetzte Schutzmaßnahmen weiterhin bekannte Risiken effektiv mindern und neue IT-Gefährdungen berücksichtigt werden. Das Intervall zwischen den Beurteilungen sollte nicht länger als 2 Jahre sein. Auslöser für eine vorzeitige Überprüfung können unter Anderem sein: • bekannt werden von IT-Gefährdungen, die die Integrität und Verfügbarkeit der sicherheitstechnischen Einrichtungen beeinträchtigen können • Integration neuer oder Austausch bestehender Komponenten oder Systeme Der Betreiber muss das Intervall und die Auslöser geeignet festlegen und begründen. | Generell im Rahmen der Prüfpflicht für Sicherheitseinrichtungen / 5 Überprüfung der Wirksamkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen / 6 Prüfung des Arbeitsmittels vor Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtiger Änderung nach §§ 14 und 15 BetrSichV / 7 Wiederkehrende Prüfung von Arbeitsmitteln mit sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen nach §§ 14 und 16 BetrSichV / 8.2 Betrieb, Instandhaltung und regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen. A1.2 Anforderungen an das Management der Cybersicherheit A1.2.1 Allgemeines (3) Wenn der Arbeitgeber ein Management der Cybersicherheit einführt, muss er dieses über den gesamten Sicherheitslebenszyklus etablieren und regelmäßig auf seine Wirksamkeit überprüfen.(5) Zur Erfüllung der Vorgaben des § 3 Absatz 7 BetrSichV in Verbindung mit § 4 Absatz 6 BetrSichV sind Verfahren zu etablieren, um die Eignung und Funktionsfähigkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen 3 Anforderungen der Cybersicherheit an sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen 3.1 Allgemeines (5) Zur Erfüllung der Vorgaben des § 3 Absatz 7 BetrSichV in Verbindung mit § 4 Absatz 6 BetrSichV sind Verfahren zu etablieren, um die Eignung und Funktionsfähigkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen 1. regelmäßig in geeigneten Zeitabständen ... zu überprüfen. | 1 Anwendungsbereich (6) Die Beherrschung von Cyberbedrohungen setzt grundsätzlich auf einen lebenszyklusbegleitenden Prozess zur Cybersicherheit auf. Anhang 2 10. Werden neue Erkenntnisse zur Cybersicherheit in die Gefährdungsbeurteilung eingebunden? | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 2.4 SP Überprüfungen | ISMS.1.A11 Aufrechterhaltung der Informationssicherheit IND.1.A17 Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung ORP.5.A8 Regelmäßige Überprüfungen des Compliance Managements | Hauptdokument: 7.4. Frequenz der IT-Risikobeurteilung Checkliste: 1.5.1. Dokumentation der Prozesse und Organisationen, die mit dem PLT-Sicherheitssystem in Verbindung stehen, liegt vor. 8.6. Change Management | Werden die Managementprozesse regelmäßig überprüft?
| Werden die Maßnahmen zur Cybersicherheit regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft? | IT-Sicherheit bei der Errichtung von Anlagen ... • Die Erfüllung der Anforderungen an die IT-Sicherheit wird zum Ende jeder Errichtungsphase vom Systemintegrator in Zusammenarbeit mit dem Betreiber verifiziert und validiert. Vor der Inbetriebnahme erfolgt die abschließende IT-Securityabnahme durch den Betreiber. | Generell im Rahmen der Prüfpflich für Sicherheitseinrichtungen / 5 Überprüfung der Wirksamkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen / 6 Prüfung des Arbeitsmittels vor Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtiger Änderung nach §§ 14 und 15 BetrSichV / 7 Wiederkehrende Prüfung von Arbeitsmitteln mit sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen nach §§ 14 und 16 BetrSichV / 8.2 Betrieb, Instandhaltung und regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen 3 Anforderungen der Cybersicherheit an sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen 3.1 Allgemeines (5) Zur Erfüllung der Vorgaben des § 3 Absatz 7 BetrSichV in Verbindung mit § 4 Absatz 6 BetrSichV sind Verfahren zu etablieren, um die Eignung und Funktionsfähigkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen 1.regelmäßig in geeigneten Zeitabständen, 2.bei Änderungen am Arbeitsmittel (siehe hierzu Abschnitt 8.3), 3.bei neuen Erkenntnissen zu Cyberbedrohungen z. B. aus veröffentlichten oder firmeninternen Cybersicherheitsvorfällen und Schwachstellenmeldungen oder aus einschlägigen Veröffentlichungen, 4.bei Änderungen des Stands der Technik der Cybersicherheit zu überprüfen. | 1 Anwendungsbereich (6) Die Beherrschung von Cyberbedrohungen setzt grundsätzlich auf einen lebenszyklusbegleitenden Prozess zur Cybersicherheit auf. | EN IEC62443-3-3:2019: SR 3.3 Verifikation der IT-Sicherheitsfunktionalität (zusätzlich: RE1/RE2) | ISMS.1.A11 Aufrechterhaltung der Informationssicherheit ORP.5.A8 Regelmäßige Überprüfungen des Compliance Managements | Hauptdokument: 7.4. Frequenz der IT-Risikobeurteilung Checkliste: komplett | z.B. Durchführung der regelmäßigen Prüfung von Firewall-Regeln, regelmäßige Assessments
| Gibt es ein Berechtigungskonzept / Berechtigungs-Management sowie ein Konzept zur Überprüfung von Identitäten? | 4 Basismaßnahmen – Zugangs-/Zutritts- und Zugriffsmanagement: • Physischer Zugang (…) und der Zutritt auf das Gelände sind geeignet zu begrenzen. Geeignete Dokumentation des Zutritts zu sensiblen Bereichen. • Schlüsselmanagement (Hierarchiestufen für Schutz-bereiche Zugangsberechtigungen) festlegen und Schlüssel regelmäßig kontrollieren.“ • Bei Personal- und Funktionswechseln Vergabe der Berechtigungen überprüfen. • Zugriffsmanagement auf Prozesssteuerung/-Sicherheitssteuerung (…) sowie Voreingestellte Passwörter (…) müssen geändert werden und Maßnahmen gegen Missbrauch festgelegt werden, Sicherheitsrelevante Veränderungen … über Vier-Augen-Prinzip … absichern, für besonders relevante Eingriffe: … technische Maßnahmen (z. B. Schlüsselschalter mit entsprechender Berechtigung). Definitionen der Berechtigungen (Grundlage für ein Berechtigungskonzept): • Mit Zugang wird die Nutzung von IT-Systemen, System-Komponenten und Netzen bezeichnet. Zugangsberechtigungen erlauben somit einer Person, bestimmte Ressourcen … zu nutzen. ... | 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen Der Schutz der Komponenten wird u. a. durch die Kontrolle und Restriktion des physischen und logischen Zugangs auf die Komponenten erreicht. | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: USER 1.1: User identity assignment USER 1.2: User identity removal USER 1.3: User identity persistence USER 1.4: Access rights assignment | IND.1.A7 Etablieren einer übergreifenden Berechtigungsverwaltung zwischen der OT und in der Office-IT ORP.4 Identitäts- und Berechtigungsmanagement | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 3 Zugangs und Zugriffsschutz 5.3. Logiksystem | z.B. dokumenierte Zugriffs- und Zugangs-Berechtigungen und eine Beschreibung, wie mit Veränderungen umgegangen wird (Zuweisung, Überprüfung und Entfernung von Zugriffsrechten bei Joiners/Movers/Leavers)
| Wird der Aspekt der Cybersicherheit bei Lieferanten in der Lieferantenbeziehung bei der Beschaffung von Waren, Serviceverträgen und Dienstleistungen berücksichtigt? | 4 Basismaßnahmen Regelungen für Fremdpersonal und fremdvergebene Dienstleistungen • Regelungen zum Schutz vor Eingriffen Unbefugter in die generelle Unterweisung und Einweisung zu den betrieblichen Gefahrenquellen einbinden. • Überwachung der fremdvergebenen Arbeiten in geeignetem Umfang durch unabhängiges oder eigenes Personal. • Vertragliche Regelung mit Dienstleistern zur Integrität der Daten sowie zur Vertraulichkeit der Arbeitsergebnisse und der übergebenen Dokumentation treffen. | 3.3 Organisatorische Maßnahmen / 4.4 Anforderungen an die Cybersicherheit sicherheitsrelevanter MSR-Einrichtungen 4.4.1 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen als Teil eines verwendungsfertigen Produktes mit bestätigtem Schutz vor Cyberbedrohungen (1) Wird die sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung verwendungsfertig als Teil des Arbeitsmittels mit bestätigtem Schutz gegen Cyberbedrohungen nach dem Stand der Technik durch den Hersteller auf dem Markt bereitgestellt, hat der Arbeitgeber die vom Hersteller festgelegten technischen und organisatorischen Cybersicherheitsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. 4.4.2 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen als Teil eines verwendungsfertigen Produktes ohne bestätigtem Schutz vor Cyberbedrohungen. | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 1.4 Security Awareness Training ORG 1.2 Background checks ORG 1.3 Security roles and responsibilities ORG 1.4 Security responsibilities training ORG 3.1 Physical access control | IND.1.A11 Sichere Beschaffung und Systementwicklung ORP.5.A4 Konzeption und Organisation des Compliance Management APP.6.A3 Sichere Beschaffung von Software | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.3.1. Der Betreiber hat mit Vertragspartnern (Hersteller/Lieferanten, Integratoren oder externe Dienstleister) Vereinbarungen zum Thema IT-Security getroffen. Diese berücksichtigen insbesondere Mitarbeiter des Vertragspartners mit IT-Security relevanten Informationen und Kenntnissen über das PLT-Sicherheitssystems des Betreibers. 8.4.1. Der interne bzw. externe Dienstleister können die Security bezogene Eignung für die jeweilige Tätigkeit nachweisen. | Sind die Komponenten geeigent für den Einsatz und verfügen die Dienstleister über die geeigneten Prozesse und Technologien, z.B. mittels Regelungen für den Umgang und den Schutz von Daten; Meldepflicht von Security-Vorfällen beim Lieferanten.
| Werden Aspekte der Cybersicherheit im Rahmen des Beschaffungsprozesses und Integration auf Einhaltung der Regelwerke überprüft und das Ergebnis dokumentiert? | 4 Basismaßnahmen Regelungen für Fremdpersonal und fremdvergebene Dienstleistungen • Regelungen zum Schutz vor Eingriffen Unbefugter in die generelle Unterweisung und Einweisung zu den betrieblichen Gefahrenquellen einbinden. • Überwachung der fremdvergebenen Arbeiten in geeignetem Umfang durch unabhängiges oder eigenes Personal. • Vertragliche Regelung mit Dienstleistern zur Integrität der Daten sowie zur Vertraulichkeit der Arbeitsergebnisse und der übergebenen Dokumentation treffen. | 3.3 Organisatorische Maßnahmen 4.4.1 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen als Teil eines verwendungsfertigen Produktes mit bestätigtem Schutz vor Cyberbedrohungen (1) Wird die sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung verwendungsfertig als Teil des Arbeitsmittels mit bestätigtem Schutz gegen Cyberbedrohungen nach dem Stand der Technik durch den Hersteller auf dem Markt bereitgestellt, hat der Arbeitgeber die vom Hersteller festgelegten technischen und organisatorischen Cybersicherheitsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. 4.4.2 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen als Teil eines verwendungsfertigen Produktes ohne bestätigtem Schutz vor Cyberbedrohungen. | n.a. | EN IEC62443-2-1:2019 ORG 1.6: Supply chain security IEC 62443‑2-4 SP.02.01 Solution Components - Verification SP.03.02 Network design - connectivity SP.03.02 RE(1) Network design - connectivity | APP.6.A3 Sichere Beschaffung von Software [Beschaffungsstelle] (B) | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.3. Planung und Spezifikation | bspw. bei der Beschaffung von Maschinen und Anlagen im Rahmen des FAT und SAT.
| Sind weitere regulatorische Anforderungen zu berücksichtigen? Wenn ja, sind hier geeignete Prozesse etabliert, bspw. Meldeprozesse? | Die Anwendung dieses Leitfadens dient auch der Erfüllung der Anforderungen der Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung (SÜFV). § 10a SÜFV stellt als lebenswichtige Einrichtungen Betriebsbereiche der oberen Klasse nach StörfallV und ihnen nach § 1 Absatz 2 StörfallV gleichgestellte Betriebsbereiche fest. | n.a. | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: EVENT 1.8: Incident handling and response | ORP.5.A1 Identifikation der Rahmenbedingungen ORP.5.A2 Beachtung der Rahmenbedingungen |  | Diese Frage hat keinen direkten Zusammenhang mit TRBS1115-1 und KAS-5, wird aber bspw. in UBI III im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 adressiert. Weitere könnten Datenschutz oder Arbeitsschutz sein.
3) Netzwerkarchitektur & Netzwerksicherheit | Gibt es ein eindeutiges Zonenkonzept nach dem Purduemodell? Werden hier die schutzbedürftigen Einrichtungen berücksichtigt? | 4 Basismaßnahmen Zugriffsmanagement auf Prozesssteuerung/Sicherheitssteuerung • IT-/OT-Systeme (Operational Technology Systems) sind in geeigneter Form zu trennen (Segmentieren). 7.1.1 Schutz vor physischen Eingriffen Unbefugter, die sich gewaltsam Zutritt verschaffen (Außentäter) ... Auch gilt dies für die Grenzen der internen Netze des Betriebsbereichs zu externen. Innerhalb des Betriebsbereichs sind IT-Bereiche unterschiedlichen Sicherheitsniveaus voneinander zu trennen. Grenzen beziehen sich nicht nur auf Vernetzung, sondern auch auf den Transport von Wechseldatenträgern. | 4.5 Cybersicherheitsmaßnahmen 4.5.1 Auslegungsgrundsätze 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen (2) 1. Segmentierung und Fernzugriffsmöglichkeit Segmentierung von .... Die IT/OT-Umgebung als auch die sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen müssen abhängig von ihrem Schutzbedarf in entsprechend geschützten Segmenten betrieben werden. Um eine unzulässige Beeinflussung der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung zu verhindern, dürfen Netzwerkteilnehmer Verbindungen nur zu den anderen Netzwerkteilnehmern aufbauen können, zu denen eine Verbindung sicherheitstechnisch erforderlich ist. | Anhang 2 Mindestumfang der Dokumentationsprüfung zu den CS-Maßnahmen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 9. Wird sichergestellt, dass Cybersicherheitsmaßnahmen die Sicherheitsmaßnahmen nicht negativ beeinflussen? (Rückwirkungsfreiheit) | EN IEC62443-2-1:2019 NET 1.3: Network segmentation from safety systems NET 1.4: Network autonomy | IND.1.A5 Entwicklung eines geeigneten Zonenkonzepts [Planer] (S) IND.2.1.A6 Netzsegmentierung [OT-Betrieb (Operational Technology, OT), Planer] (B) | Hauptdokument: 6 Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 5.1 Betrachtetes System (System under Consideration, SuC) Checkliste: 2.1. Zonenkonzept | z.B. eine Unterteilung des Netzwerks in Zonen (Netzwerksegmentierung) gemäß NA 163. z.B. darf ein Gerät, das auf Purdue-Level 2 angesiedelt ist, nur mit einem Gerät kommunizieren, das sich entweder auf derselben Level oder der nächsthöheren oder -niedrigeren Level befindet? z.B. Die Unterteilung des Netzwerks (Netzwerksegmentierung) in unterschiedliche Level erfolgt i.d.R. über Firewalls. Wenn das Automatisierungssystem Komponenten umfasst, die auf unterschiedlichen Leveln angesiedelt sind (z. B. Server auf Purdue-Level 3 und Client auf Purdue-Level 2), sollte eine Liste der Netzwerkprotokolle und -ports bereitgestellt werden, damit die entsprechenden Firewall-Regeln einrichten werden können, die auf einem strikten Whitelisting-Ansatz basieren.
| Ist das Zonenkonzept durch geeignete Netzwerkinfrastrukturkomponenten umgesetzt und wird deren Zustand und Wirksamkeit überprüft? | 4 Basismaßnahmen Zugriffsmanagement auf Prozesssteuerung/Sicherheitssteuerung • IT-/OT-Systeme (Operational Technology Systems) sind in geeigneter Form zu trennen (Segmentieren). | Nicht direkt adressiert, 3 Anforderungen der Cybersicherheit an sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen 3.1 Allgemeines (5) Zur Erfüllung der Vorgaben des § 3 Absatz 7 BetrSichV in Verbindung mit § 4 Absatz 6 BetrSichV sind Verfahren zu etablieren, um die Eignung und Funktionsfähigkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen 1.regelmäßig in geeigneten Zeitabständen, 2.bei Änderungen am Arbeitsmittel (siehe hierzu Abschnitt 8.3), 3.bei neuen Erkenntnissen zu Cyberbedrohungen z. B. aus veröffentlichten oder firmeninternen Cybersicherheitsvorfällen und Schwachstellenmeldungen oder aus einschlägigen Veröffentlichungen, 4.bei Änderungen des Stands der Technik der Cybersicherheit zu überprüfen. 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen | Anhang 2 Mindestumfang der Dokumentationsprüfung zu den CS-Maßnahmen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 9. Wird sichergestellt, dass Cybersicherheitsmaßnahmen die Sicherheitsmaßnahmen nicht negativ beeinflussen? (Rückwirkungsfreiheit) | EN IEC62443-2-1:2019 CM 1.1 Asset inventory baseline | NET.1.2.A17 Regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich im Rahmen des Netzmanagements ORP.5.A8 Regelmäßige Überprüfungen des Compliance Managements | Hauptdokument: 7.4. Frequenz der IT-Risikobeurteilung Checkliste: 8.6. Change Management | z.B. mittels Auswertung der Benutzung von Firewall-Regeln (hitcounts) Sind virtuelle Systeme, die zu unterschiedlichen (Purdue-)Leveln gehören, auf unterschiedlicher physischen Hardware installiert?
| Werden zur Überwachung Meldungen und Protokolldaten auf ein übergeordnetes Überwachungssystem aufgeschaltet, oder zyklisch am System selbst ausgewertet? | 4 Basismaßnahmen – Manipulationserkennung und -schutz / Sensibilisierung eigener Mitarbeiter • Frühzeitige Erkennung bzw. Verhinderung von Manipulationen an Systemen (z. B. Maßnahmen zum Schutz vor bzw. zur Erkennung von Schadsoftware, Maßnahmen gegen Fehlbedienung) • Dies gilt auch für Maßnahmen zum physischen Schutz (Integritätsüberwachung der Zäune und Schlösser, Zutrittsschutz, ggf. Kameraüberwachung) • Motivation zur Meldung von Abweichungen … Die Meldung sollte über ein betriebliches Meldesystem sichergestellt werden. Anhang 2 IT-Sicherheitsvorfälle – zentrale Prozesse zur Erkennung und Meldung • Die rechtzeitige Detektion von IT‑Sicherheitsvorfällen ist Grundvoraussetzung für die Einleitung von wirksamen Gegenmaßnahmen. | 4.5 Cybersicherheitsmaßnahmen 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen (2), 5. Überwachung Um sicherheitsrelevante Ereignisse rechtzeitig zu erkennen, sollten Überwachungen innerhalb der IT/OT-Umgebung an geeigneten Stellen installiert werden, beispielsweise an der Segmentgrenze. Die Auswertung von Meldungen kann je nach Relevanz durch die Aufschaltung auf Meldeanlagen oder durch regelmäßige Prüfung am System selbst erfolgen. Die Überwachungs- und Protokolldaten sind durch geeignete Maßnahmen vor Veränderung zu schützen. | Anhang 2 Mindestumfang der Dokumentationsprüfung zu den CS-Maßnahmen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 13. Liegt für die Cybersicherheitsmaßnahmen gemäß Nr. 6 ein Nachweis der Wirksamkeit gemäß TRBS 1115 Teil 1 Abschnitt 5 bzw. 8.2 und eine Bestätigung der Funktionsfähigkeit vor? | IEC 62443‑3‑3 SR 2.8 – Auditable events RE (1) Centrally managed, system-wide audit trail SR 3.2 – Malicious code protection RE (2) Central management and reporting for malicious code protection IEC 62443‑4-2 CR 2.8 – Auditable events CR 6.2 – Continuous monitoring | NET.1.2.A7 Grundlegende Protokollierung von Ereignissen (B) NET.1.2.A36 Einbindung der Protokollierung des Netzmanagements in eine SIEM-Lösung (H) | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.8. Monitoring | Aufschaltung bspw. mittels SNMP, syslog
4.) Systemhärtung / Funktionsreduktion | Sind Maßnahmen zur Systemhärtung (insbesondere Funktionsreduktion) für Hardware, Software und Kommunikation durchgeführt und dokumentiert worden? | Anhang 2 Asset Register und Netzwerkarchitektur … Die erlaubte Kommunikation zwischen Komponenten und unterschiedlichen Netzwerksegmenten sollte auf das funktional notwendige Minimum reduziert werden. … | 4.5 Cybersicherheitsmaßnahmen 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen (2), 3. Härtung von Komponenten Die Funktionalität der Hard- und Softwarekomponenten sind auf ein dem Einsatzzweck entsprechendes Mindestmaß zu reduzieren. Die Reduzierung umfasst insbesondere: a) Verzicht auf oder Deaktivieren oder Blockieren von nicht benötigten Hardwareschnittstellen, b) Verzicht auf oder Entfernen/Deaktivieren von Softwarekomponenten und Funktionen, die zur Erfüllung der vorgesehenen Aufgabe nicht zwingend notwendig sind, c) Abschalten oder Unterdrücken von nicht autorisierten Kommunikationsverbindungen, Diensten oder Funktionen (z. B. durch Whitelisting). | Anhang 2 Mindestumfang der Dokumentationsprüfung zu den CS-Maßnahmen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 13. Liegt für die Cybersicherheitsmaßnahmen gemäß Nr. 6 ein Nachweis der Wirksamkeit gemäß TRBS 1115 Teil 1 Abschnitt 5 bzw. 8.2 und eine Bestätigung der Funktionsfähigkeit vor? | EN IEC62443-2-1:2019: COMP 1.1: Device hardening | APP.6.A4 Regelung für die Installation und Konfiguration von Software IND.2.1.A4 Deaktivierung oder Deinstallation nicht genutzter Dienste, Funktionen und Schnittstellen | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 4 Härtung | z. B. USB-Schnittstellen, CD/DVD-Laufwerke, Webserver, Telnet am Netzwerk-Switch, Druckerschnittstelle, Dateifreigabefunktionen, Microsoft-Spiele auf Workstations, WLAN-/Bluetooth-Schnittstellen. Weitere Hinweise in Namur AK-Praxis Härtung von Computersystemen.
| Gibt es Maßnahmen zum Schutz bzw. zur Nutzung von mobilen Datenträgern? | 7.1.1 Schutz vor physischen Eingriffen Unbefugter, die sich gewaltsam Zutritt verschaffen (Außentäter) ... Auch gilt dies für die Grenzen der internen Netze des Betriebsbereichs zu externen. Innerhalb des Betriebsbereichs sind IT-Bereiche unterschiedlichen Sicherheitsniveaus voneinander zu trennen. Grenzen beziehen sich nicht nur auf Vernetzung, sondern auch auf den Transport von Wechseldatenträgern. | 4.5 Cybersicherheitsmaßnahmen 4.5.1 Auslegungsgrundsätze - nicht direkt gefordert, aber aus Härtung und Schutzanforderungen ableitbar | n.a. | EN IEC62443-2-1:2019: COMP 1.1: Device hardening COMP 2.2: Malware protection | CON.7.A9 Sicherer Umgang mit mobilen Datenträgern SYS.4.5 Wechseldatenträger | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.7. Datenaustausch mittels Wechselmedien in den Zonen A und B
5.) Zugangs und Zugriffsschutz | Gibt es für alle Komponenten ein Schutzkonzept, sodass ein wirksam physischer und logischer Schutz vor unautorisierten Zugriffen erreicht wird? | 4 Basismaßnahmen – physischer und logischer Schutz • Physischer Zugang (…) und der Zutritt auf das Gelände sind geeignet zu begrenzen. Geeignete Dokumentation des Zutritts zu sensiblen Bereichen. • Schlüsselmanagement (Hierarchiestufen für Schutzbereiche Zugangsberechtigungen) festlegen und Schlüssel regelmäßig kontrollieren. • Bei Personal- und Funktionswechseln Vergabe der Berechtigungen überprüfen. • Zugriffsmanagement auf Prozesssteuerung/Sicherheitssteuerung (…) IT-/OT‑Systeme (…) trennen (Segmentieren). • Voreingestellte Passwörter (…) müssen geändert werden und Maßnahmen gegen Missbrauch festgelegt werden. ... | 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen (2), 2. Regelungen zu Zugang und Zugriff Der Schutz der Komponenten wird u. a. durch die Kontrolle und Restriktion des physischen und logischen Zugangs auf die Komponenten erreicht. Entsprechend sind a) den jeweiligen Tätigkeitsprofilen (Rollen) zugeordnete Rechte, b) wirksame Authentifizierungsverfahren (Zugangskarten, Passwörter etc.) und c) physische Barrieren (Räume, Schränke etc.) festzulegen. | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: USER 1.8: User authentication USER 1.9: Multifactor authentication | ORP.4.A9 Identifikation und Authentisierung [IT-Betrieb] (B) | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 3 Zugangs und Zugriffsschutz 5.3. Logiksystem | Hier kann sowohl, der logische als auch der physiche Schutz in mehreren Stufen implentiert werden. Bei Automatisierungsystemen ist u.U. ein Faktor eine zusätzliche physische Barriere in Form von Schlüsselschaltern, Betriebsarrtenschaltern oder mechanisch verriegelten Schnittstellen.
| Legt das Schutzkonzept Rollen mit geeigneten Berechtigungen fest? | 4 Basismaßnahmen – physischer und logischer Schutz • Physischer Zugang (…) und der Zutritt auf das Gelände sind geeignet zu begrenzen. Geeignete Dokumentation des Zutritts zu sensiblen Bereichen. • Schlüsselmanagement (Hierarchiestufen für Schutzbereiche Zugangsberechtigungen) festlegen und Schlüssel regelmäßig kontrollieren. • Bei Personal- und Funktionswechseln Vergabe der Berechtigungen überprüfen. • Zugriffsmanagement auf Prozesssteuerung/Sicherheitssteuerung (…) IT-/OT‑Systeme (…) trennen (Segmentieren). • Voreingestellte Passwörter (…) müssen geändert werden und Maßnahmen gegen Missbrauch festgelegt werden. ... | 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: USER 1.11: Password protection | ORP.4.A1 Regelung für die Einrichtung und Löschung von Benutzern und Benutzergruppen ORP.4.A23 Regelung für Passwort-verarbeitende Anwendungen und IT-Systeme | Hauptdokument: Checkliste: 3.1.3. Rollen, Rechte und Passwörter wurden definiert und Standardpasswörter wurden geändert. | z.B. Beschränkung von Login-Möglichkeiten (Zugang) und Lese-/Schreib-/Ausführungsrechte (Zugriff) auf ein notwendiges Minimum ("need to know-Prinzip"). Weitere Hinweise speziell für Automatisierungsysteme in AK-Praxis Identity and Access Management on Automation Devices und NE201 Identity and Access Management on Automation Devices.
| Legt das Schutzkonzept Authentifizierungsverfahren fest und gibt es geeignete Regelungen zum Umgang mit Authentifizierungsmerkmalen (bspw. Passwörter)? | 4 Basismaßnahmen – physischer und logischer Schutz • Physischer Zugang (…) und der Zutritt auf das Gelände sind geeignet zu begrenzen. Geeignete Dokumentation des Zutritts zu sensiblen Bereichen. • Schlüsselmanagement (Hierarchiestufen für Schutzbereiche Zugangsberechtigungen) festlegen und Schlüssel regelmäßig kontrollieren. • Bei Personal- und Funktionswechseln Vergabe der Berechtigungen überprüfen. • Zugriffsmanagement auf Prozesssteuerung/Sicherheitssteuerung (…) IT-/OT‑Systeme (…) trennen (Segmentieren). • Voreingestellte Passwörter (…) müssen geändert werden und Maßnahmen gegen Missbrauch festgelegt werden. ... | 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: USER 1.5: Least privilege | ORP.4.A3 Dokumentation der Benutzerkennungen und Rechteprofile ORP.4.A4 Aufgabenverteilung und Funktionstrennung | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 3.1.2. Der Zugriff auf Applikationen (z.B. Engineering Programm, Konfigurationsprogramm) ist logisch geschützt. | Standardpasswörter müssen geändert werden.
| Wurde das Schutzkonzept für den physischen und logischen Schutz umgesetzt und einer regelmäßigen Prüfung unterzogen? | 4 Basismaßnahmen: Die Basismaßnahmen sind von allen Betreibern … umzusetzen … Effektive Maßnahmen zum Schutz vor Eingriffen Unbefugter festlegen und dokumentieren. Regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen. … | 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen | Anhang 2 Mindestumfang der Dokumentationsprüfung zu den CS-Maßnahmen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 13. Liegt für die Cybersicherheitsmaßnahmen gemäß Nr. 6 ein Nachweis der Wirksamkeit gemäß TRBS 1115 Teil 1 Abschnitt 5 bzw. 8.2 und eine Bestätigung der Funktionsfähigkeit vor? | EN IEC62443-2-1:2019 ORG 3.1: Physical access control | ORP.4.A5 Vergabe von Zutrittsberechtigungen [IT-Betrieb] (B) | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 3 Zugangs und Zugriffsschutz 5.3. Logiksystem 7.1. Sicherung der Verbindungen | z.B.: indem Schränke, die sich nicht in einem Bereich mit beschränktem Zugang (z. B. Leitwarte) befinden, mittels eingebautem Schloss oder Vorhängeschloss verschlossen werden (kein Standard-, sondern spezieller Schlüssel).
6.) Verhindern bzw. Erkennung von nicht autorisierter Änderung | Sind geeignete Systeme oder Verfahren zur Erkennung von unautorisierten Änderungen im Einsatz? Sind diese in den Prozess für Sicherheitsvorfälle eingebunden? | 4 Zugriffsmanagement auf Prozesssteuerung/ Manipulationserkennung und –schutz • "Die Anlagen selbst sind so zu sichern, dass ein Störfall ohne interne Kenntnisse und/oder technische Hilfsmittel durch Unbefugte nicht ausgelöst werden kann." • "Frühzeitige Erkennung bzw. Verhinderung von Manipulationen an Systemen (z. B. Maßnahmen zum Schutz vor bzw. zur Erkennung von Schadsoftware, Maßnahmen gegen Fehlbedienung) | 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen (2), 5. Überwachung Um sicherheitsrelevante Ereignisse rechtzeitig zu erkennen, sollten Überwachungen innerhalb der IT/OT-Umgebung an geeigneten Stellen installiert werden, beispielsweise an der Segmentgrenze. Die Auswertung von Meldungen kann je nach Relevanz durch die Aufschaltung auf Meldeanlagen oder durch regelmäßige Prüfung am System selbst erfolgen. Die Überwachungs- und Protokolldaten sind durch geeignete Maßnahmen vor Veränderung zu schützen. | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: EVENT 1.2: Event reporting prEN IEC62443-2-1:2019: COMP 2 – Malware protection | OPS.1.1.4.A9 Meldung von Infektionen mit Schadprogrammen OPS.1.1.4 Schutz vor Schadprogrammen IND.2.1.A8 Schutz vor Schadsoftware [OT-Betrieb (Operational Technology, OT)] (S) | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 2.2.2. Die Integrität der sicherheitsrelevanten PLT-Einrichtungen ist durch technische oder organisatorische Maßnahmen vor Einflüssen ausserhalb der Zone A+B geschützt. 5.1.1. Die Systeme werden mit einer Antiviren-Software geschützt. Die Signaturen werden aktuell gehalten (sofern nicht explizit vom Lieferanten untersagt). 8.8. Monitoring | z.B. automatische Benachrichtigung per Mail oder Aneigen eines Alarms in einem Überwachungssystem z.B. Virenscanner, Application-Control, Allowlisting, Monitoring von Datenverkehr und Dateizugriffen. Für Controller (SPS und SSPS) kann dies durch Checksummen oder änhliche Parameter realisiert werden. Weitere Hilfgestellung in der Namur AK-Praxis Angriffserkennung nach IT-Sicherheitsgesetz 2.0.
| Gibt es organisatorische und technische Maßnahmen zur Überprüfung der Integrität von Speichermedien und Überprüfung auf Schadsoftware vor der Nutzung in einem Automatisierungssystem? | Technische Maßnahmen an Speichermedien/Geräten: • Es ist sicherzustellen, dass externe Speichermedien … [und] Hardwarekomponenten (z. B. Laptop des Servicetechnikers) ausreichend vor der Infektion mit Schadsoftware geschützt sind. Fußnote dazu: • Es ist sicherzustellen, dass ein Gerät mit einem aktiven Malwareschutz mit aktueller Malwaresignaturdatenbank ausgestattet ist oder das Gerät ist vor der Nutzung auf Schadsoftware zu überprüfen. Erkennung/Verhinderung von Manipulationen (inkl. Malware-Erkennung): • Frühzeitige Erkennung bzw. Verhinderung von Manipulationen an Systemen (z. B. Maßnahmen zum Schutz vor bzw. zur Erkennung von Schadsoftware, Maßnahmen gegen Fehlbedienung) | 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen | n.a. | EN IEC62443-2-1:2019 ORG 1.4: Security awareness training COMP 1.2: Dedicated portable media COMP 2.1: Malware free DATA 1.2: Protection of data | IND.1.A9 Restriktiver Einsatz von Wechseldatenträgern und mobilen Endgeräten in ICS-Umgebungen CON.7.A9 Sicherer Umgang mit mobilen Datenträgern | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.7. Datenaustausch mittels Wechselmedien in den Zonen A und B | z. B. Standard-Betriebsanweisung als organisatorische Maßnahme oder eine Scan-Station als technische Lösung für einen sicheren Datenaustausch
| Gibt es Systeme oder Verfahren zur Überwachung und Protokollierung und werden diese Daten ausgewertet? | Nicht explizit gefordert! | Nicht explizit gefordert! | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: EVENT 1.1: Event detection EVENT 1.4: Logging USER 1.13: User login display information IEC 62443-4-2 CR 2.8 – Auditable events | NET.3.2.A9 Protokollierung (B) IND.1.A10 Monitoring, Protokollierung und Detektion | Hauptdokument: Checkliste: 8.8. Monitoring | z.B. durch Aktivierung der Windows-Logs, Monitoring Systeme, oder übergeordnete Systeme im Bereich der IT. Es kann an dieser Stelle auch auf die Eigenüberwachung (Audit-Trail) der Automatsierungssystemen zurückgegriffen werden.Weitere Hilfgestellung in der Namur AK-Praxis Angriffserkennung nach IT-Sicherheitsgesetz 2.0.
7.) Fernzugriff | Sind alle Fernwartungszugänge bekannt und in der Risikobetrachtung, dem Zugriffsschutz und dem Zonierungskonzept berücksichtigt? | Nicht explizit beschrieben.aber impliziert durch die Definition von Fernwartungslösungen als besonders schützenswert: vertrauliche Dokumentation von Fernwartung und Anbindung • Zu den Informationen, die nicht im Sicherheitsbericht veröffentlicht werden dürfen, gehören […] Details […] zur Fernwartungslösung und deren Anbindung ans Internet […] sowie deren Konfiguration. | 4.5 Cybersicherheitsmaßnahmen 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen (2) 1. Segmentierung und Fernzugriffsmöglichkeit Segmentierung von .... Der Zugriff auf die IT/OT-Umgebung und die sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung aus dem Internet und umgekehrt (Fernzugriff) ist mit besonders hohen Risiken verbunden und deshalb technisch zu unterbinden oder mit besonderen Cybersicherheitsmaßnahmen (z. B. zwingende Freigabe des Zugriffs durch den Arbeitgeber) zu schützen. | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: NET 3.2: Remote access connections NET 1.1: Segmentation from non-IACS networks NET 2.2: Wireless network segmentation | IND.1.A5 Entwicklung eines geeigneten Zonenkonzepts NET.1.1.A4 Netztrennung in Zonen OPS.1.2.5.A1 Planung des Einsatzes der Fernwartung (B) IND.3.2 Fernwartung im industriellen Umfeld | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 7.1. Sicherung der Verbindungen | z,B. mittels Daten-Zwischenspeicherung auf einem gehärteten Server und der Verwendung unterschiedlicher Netzwerk-Protokolle Richung Internet/Intranet und OT (Protokollwechsel) und Einschränkung des Verkehrs durch Verwendung einer Firewall. z.B. überprüfte Fernzugriffslösungen von Automatisierungsherstellern
| Gibt es ein Security-Konzept bzw. freigebene technische Lösungen für Fernwartungszugänge? | Nicht explizit beschrieben, aber impliziert durch die Definition von Fernwartungslösungen als besonders schützenswert: vertrauliche Dokumentation von Fernwartung und Anbindung • Zu den Informationen, die nicht im Sicherheitsbericht veröffentlicht werden dürfen, gehören […] Details […] zur Fernwartungslösung und deren Anbindung ans Internet […] sowie deren Konfiguration. | 4.5 Cybersicherheitsmaßnahmen 4.5.2 Anforderungen an Cybersicherheitsmaßnahmen (2) 1. Segmentierung und Fernzugriffsmöglichkeit Segmentierung von .... Der Zugriff auf die IT/OT-Umgebung und die sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung aus dem Internet und umgekehrt (Fernzugriff) ist mit besonders hohen Risiken verbunden und deshalb technisch zu unterbinden oder mit besonderen Cybersicherheitsmaßnahmen (z. B. zwingende Freigabe des Zugriffs durch den Arbeitgeber) zu schützen. | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: NET 3.2: Remote access connections NET 3.3: Remote access termination NET 1.1: Segmentation from non-IACS networks NET 1.6: Internal network access control NET 1.7: Device connections NET 1.8: Network accessible services USER 1.8: User authentication | IND.3.2 Fernwartung im industriellen Umfeld | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 7.1. Sicherung der Verbindungen | (Protokollwechsel, Jump-Server, Rendezvous-Server oder ähnlichem) Weitere Details in NE135 Fernzugriff (Remote Access) - Anforderungen an die IT-Sicherheit von Fernzugriffen
8.) Sichere Installation und Modifikation | Gibt es Regelungen zu Patch-Management? | Anhang 2 (IT-Sicherheit) – Prozesse und Kontrollfragen • Es sind Konzepte und Abläufe festzulegen, wie auf neue Schwachstellen und IT‑Bedrohungen reagiert wird. Dazu gehören u. A. der Umgang mit Updates und der Schutz vor Schadsoftware. Kontrollfragen: … Gibt es Vorgaben bezüglich der Reaktion auf neue Schwachstellen und IT‑Bedrohungen (z. B. Patch‑ und Updatemanagement)? In welchem zeitlichen Rahmen werden Schutzmaßnahmen ergriffen? Basis-/Weitergehende Maßnahmen – Updates/Aktualisierungen • Es sind grundlegende Maßnahmen zu treffen, um auf kritische Schwachstellen und IT‑Bedrohungen reagieren zu können, z. B. durch das Installieren von sicherheitsrelevanten Aktualisierungen (z. B. Fehlerbehebungen). • Um die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen dauerhaft sicherzustellen, sollten diese auf gegenseitige Wechselwirkung und mögliche Beeinflussung überprüft werden. | 3.3 Organisatorische Maßnahmen 3.3.1 Allgemeines (1)… In diesem Fall hat der Arbeitgeber die vom Hersteller festgelegten technischen (z. B. Firewall) und organisatorischen (z. B. Installieren von Updates) Cybersicherheitsmaßnahmen für das Arbeitsmittel aufrechtzuerhalten. 4.4 Anforderungen an die Cybersicherheit sicherheitsrelevanter MSR-Einrichtungen 4.4.1 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen als Teil eines verwendungsfertigen Produktes mit bestätigtem Schutz vor Cyberbedrohungen 4.4.3 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen, die vom Arbeitgeber in eigener Verantwortung zur Verfügung gestellt werden | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: COMP 3 – Patch management | OPS.1.1.3.A1 Konzept für das Patch- und Änderungsmanagement IND.1.A12 Etablieren eines Schwachstellen-Managements | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.3.1. Der Betreiber hat mit Vertragspartnern (Hersteller/Lieferanten, Integratoren oder externe Dienstleister) Vereinbarungen zum Thema IT-Security getroffen. Diese berücksichtigen insbesondere Mitarbeiter des Vertragspartnern | z.B. eine Regelung ob und wann ein Patch eingespielt wird (das Einspielen von Patches wird zwischen Betrieb und dem Automatisierungshersteller koordiniert, damit das Einspielen des Patches nicht die Produktion behindert)
| Gibt es Regelungen zum Bezug und zur Freigabe von Software/Patches aus qualifizierten Quellen? | Die KAS‑51 nennt „qualifizierte Quellen“ für Software/Patches nicht explizit. Sie fordert jedoch Prozesse für Patch/Update‑Management, formale Freigaben vor Inbetriebnahmen, Malware‑Prüfungen von Medien/Geräten sowie vertragliche Sicherungen der Datenintegrität | 4.6 Cybersicherheit bei der Errichtung der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung | n.a. | prEN IEC62443-2-1:2019: COMP 3.1: Security patch authenticity/integrity | OPS.1.1.3.A10 Sicherstellung der Integrität und Authentizität von Softwarepaketen (S) | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 6.1.2. Es muss ein Workflow vorhanden sein, der das Einbringen von Daten von Extern auf das Engineering-System, Asset Management System o. ä. regelt. Könnte eventuell nachgeschärft werden in der nächsten Version. | z.B. über vom Automatisierungshersteller gestellte Softwarepakete, die mittels Signatur überprüft werden können
9) Training / Sensibilisierung | Wurden die Security Regelwerke im Betrieb bekannt gemacht? | 4 Basismaßnahmen Regelungen für Fremdpersonal • Regelungen zum Schutz vor Eingriffen Unbefugter in die generelle Unterweisung und Einweisung zu den betrieblichen Gefahrenquellen einbinden. Anhang 1 Kommunikation und Schulung • Über Sicherungsvorfälle und Erfahrungen mit Sicherungstechnik wird mit anderen ein Informationsaustausch betrieben … Durch regelmäßige Schulung … regelmäßige Unterweisung zur Schulung des Bewusstseins für Sicherungsrisiken und ein spezielles Trainingsprogramm für das Personal mit Sicherungsaufgaben [werden diese Maßnahmen geleistet]. Anhang 2 Sensibilisierung und Unterweisung • Die Leitung kommuniziert die IT‑Sicherheit‑Richtlinie an alle Mitarbeiter und alle berechtigten Dritten, welche die IT‑Sicherheit der Organisation unmittelbar beeinflussen können. • Zur Etablierung der betrieblichen Security‑Kultur werden alle Mitarbeiter und Dritte regelmäßig in den Maßnahmen zur Erreichung der Sicherheitsziele geschult und unterwiesen. Dritte werden im Rahmen der üblichen Sicherheitseinweisung unterrichtet. | 3.3 Organisatorische Maßnahmen / 8.1 Unterweisung von Beschäftigten Unterweisung von Beschäftigten (1) Die Beschäftigten müssen über die für sie geltenden organisatorischen Cybersicherheitsmaßnahmen für sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen und deren Umsetzung unterwiesen werden. Abhängig vom Zuständigkeitsbereich muss dabei Folgendes vermittelt werden: 1. gegen welche Cyberbedrohung die für sie relevanten Cybersicherheitsmaßnahmen schützen 2. die korrekte Reaktion auf Cyberbedrohungen 3. das erforderliche Verhalten im Falle einer Cyberbedrohung mit möglichen Auswirkungen auf sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen (Notfallmanagement). 8.2 (4) Personen, die für Betrieb und Instandhaltung der Cybersicherheitsmaßnahmen verantwortlich sind, müssen insoweit Zugang zu den Spezifikationen der Cybersicherheitsmaßnahmen (z. B. IT-Sicherheitshandbuch) erhalten, wie es für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen erforderlich ist. | Anhang 2 Mindestumfang der Dokumentationsprüfung zu den CS-Maßnahmen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 11. Sind Unterweisungen von Beschäftigten zur Cybersicherheit durchgeführt? | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 1.4: Security awareness training ORG 1.5: Security responsibilities training | ORP.3.A4 Konzeption und Planung eines Sensibilisierungs- und Schulungsprogramms zur Informationssicherheit | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.2. Sensibilisierung, Schulung | z.B. durch verpflichtende Security Awareness Trainings
| Gibt es Awarenessprogramme die die Bereiche IT und OT abdecken? | 4 Basismaßnahmen Regelungen für Fremdpersonal • Regelungen zum Schutz vor Eingriffen Unbefugter in die generelle Unterweisung und Einweisung zu den betrieblichen Gefahrenquellen einbinden. Anhang 1 Kommunikation und Schulung • Über Sicherungsvorfälle und Erfahrungen mit Sicherungstechnik wird mit anderen ein Informationsaustausch betrieben … Durch regelmäßige Schulung … regelmäßige Unterweisung zur Schulung des Bewusstseins für Sicherungsrisiken und ein spezielles Trainingsprogramm für das Personal mit Sicherungsaufgaben [werden diese Maßnahmen geleistet]. Anhang 2 Sensibilisierung und Unterweisung • Die Leitung kommuniziert die IT‑Sicherheit‑Richtlinie an alle Mitarbeiter und alle berechtigten Dritten, welche die IT‑Sicherheit der Organisation unmittelbar beeinflussen können. • Zur Etablierung der betrieblichen Security‑Kultur werden alle Mitarbeiter und Dritte regelmäßig in den Maßnahmen zur Erreichung der Sicherheitsziele geschult und unterwiesen. Dritte werden im Rahmen der üblichen Sicherheitseinweisung unterrichtet. | 3.3 Organisatorische Maßnahmen / 8.1 Unterweisung von Beschäftigten Unterweisung von Beschäftigten Die Beschäftigten müssen über die für sie geltenden organisatorischen Cybersicherheitsmaßnahmen für sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen und deren Umsetzung unterwiesen werden. Abhängig vom Zuständigkeitsbereich muss dabei Folgendes vermittelt werden: gegen welche Cyberbedrohung die für sie relevanten Cybersicherheitsmaßnahmen schützen die korrekte Reaktion auf Cyberbedrohungen das erforderliche Verhalten im Falle einer Cyberbedrohung mit möglichen Auswirkungen auf sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen (Notfallmanagement). | Anhang 2 Mindestumfang der Dokumentationsprüfung zu den CS-Maßnahmen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 11. Sind Unterweisungen von Beschäftigten zur Cybersicherheit durchgeführt? | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 1.4: Security awareness training ORG 1.5: Security responsibilities training | ORP.3.A6 Durchführung von Sensibilisierungen und Schulungen zur Informationssicherheit (S) | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.2. Sensibilisierung, Schulung | Schulungen zur Sensibilisierung des relevanten Personals zu Cyberbedrohungen und dem sorgfältigem Umgang mit IT-/OT-Komponenten, insbesondere unter Berücksichtigung der OT-spezifischen Aspekte, z.B. Schulungen zum Umgang mit USB-Sticks, zur Erkennung und Meldung potenzieller Kompromitterungen oder dem korrekten Umgang mit eingebrachter IT-Ausrüstung durch Fremdfirmen
| Gibt es rollenabhängige Schulungen? | 4 Basismaßnahmen Regelungen für Fremdpersonal • Regelungen zum Schutz vor Eingriffen Unbefugter in die generelle Unterweisung und Einweisung zu den betrieblichen Gefahrenquellen einbinden. Anhang 1 Kommunikation und Schulung • Über Sicherungsvorfälle und Erfahrungen mit Sicherungstechnik wird mit anderen ein Informationsaustausch betrieben … Durch regelmäßige Schulung … regelmäßige Unterweisung zur Schulung des Bewusstseins für Sicherungsrisiken und ein spezielles Trainingsprogramm für das Personal mit Sicherungsaufgaben [werden diese Maßnahmen geleistet]. Anhang 2 Sensibilisierung und Unterweisung • Die Leitung kommuniziert die IT‑Sicherheit‑Richtlinie an alle Mitarbeiter und alle berechtigten Dritten, welche die IT‑Sicherheit der Organisation unmittelbar beeinflussen können. • Zur Etablierung der betrieblichen Security‑Kultur werden alle Mitarbeiter und Dritte regelmäßig in den Maßnahmen zur Erreichung der Sicherheitsziele geschult und unterwiesen. Dritte werden im Rahmen der üblichen Sicherheitseinweisung unterrichtet. | 3.3 Organisatorische Maßnahmen 8.2 Betrieb, Instandhaltung und regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Cybersicherheitsmaßnahmen (4) Personen, die für Betrieb und Instandhaltung der Cybersicherheitsmaßnahmen verantwortlich sind, müssen insoweit Zugang zu den Spezifikationen der Cybersicherheitsmaßnahmen (z. B. IT-Sicherheitshandbuch) erhalten, wie es für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen erforderlich ist. | Anhang 2 Mindestumfang der Dokumentationsprüfung zu den CS-Maßnahmen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 11. Sind Unterweisungen von Beschäftigten zur Cybersicherheit durchgeführt? | prEN IEC62443-2-1:2019: ORG 1.4: Security awareness training ORG 1.5: Security responsibilities training | ORP.3.A6 Durchführung von Sensibilisierungen und Schulungen zur Informationssicherheit (S) | Hauptdokument: 6 - Spezifische IT-Risikobeurteilung nach NA 163 Checkliste: 8.2. Sensibilisierung, Schulung | z.B. der Schulung von Betriebspersonal, den Cybersicherheit-Verantwortlichen, wie Sicherheitsbeauftragtem, der Schulung von Senior Management zu Security Aspekten